## Sheet1
天佑楼室内弱电设备增补项目招标清单
说明：1、清单里设备安装于天佑楼相关办公室内，每个办公室配备一个机柜，将交换机、PDU等设备安装于机柜内；2、设备及线路整体要求三年质保，验收合格之日起算；3、投标资料中请列清楚所投设备及线材的品牌、型号、参数、价格等信息。
序号 | 设备名称 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 接入交换机 | H3C/华为 | 端口：48个千兆SFP光口+4个千兆SFP光口； 支持三层网管； 交换容量：432Gbps/4.32Tbps； 包转发率：144Mbpps/166Mpps； 管理端口：1个Console口； | 24 | 台 | 每个网络机柜安装一台；
2 | 光模块 | H3C/华为 | 光模块-SFP 单模模块-(1310nm,10km,LC) | 24 | 个 | 安装于交换机光口；
3 | 网络机柜 | 图腾、安普康、纵横 | 黑色，落地式（带滑轮）18U宽600mm/高1000mm/深450m(带一托盘) | 24 | 个
4 | PDU | 安普康、公牛、德力西 | 国标8位10A 2500W开关防雷 3米 | 24 | 个 | 每个网络机柜安装一个；
5 | 尾纤 | 安普康、山泽、胜为 | 电信阻燃级LC-FC单模双芯2.0 2米 | 48 | 条 | 用于网络机柜侧及汇聚机房侧；
6 | 开关插座面板底座 | 西门子、公牛、德力西 | 10A斜五孔插座 | 24 | 个 | 每个网络机柜安装一个；
7 | 辅材 |  | 护套、标识标签、波纹管、水晶头等 | 1 | 项
8 | 人工、税金安装调试费用 |  |  | 1 | 项 | 交换机安装、打水晶头、开关插座接电安装；